Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Коношское»

№ 1 от 09 января 2020 года

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО «Коношское»

состояние, принадлежность  закрепления и содержания.

| № п./п | № ПВ | Место расположения ПВ и адрес | Использование ПВ | Объем м3 | Принадлежность и закрепление П.В. | Закрепление за содержанием подъездов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Микрорайон «Молодежный» |
| 1 | 8 | ул. Космонавтов - 2, сооруж.№1 | летний | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2008 г. |
| 2 | 10 | ул. Молодежная – 18,сооруж.№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап. ремонт 2012 г. |
| 3 |  | ул. Молодёжная-13, сооруж. №1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап. ремонт 2010.г. |
| 4 | 9 | ул. Труда - 13,сооружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2014 |
| 5 | 11 | ул. Молодёжная-7 А сооруж.№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 6 | 98 | ул.Дачная -2,(Труда, д.10) | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Ремонт горловины 2015 г |
| 7 | 6 | ул. Труда- 7,сооружение№1 | круглогодич-й | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Ремонт горловины 2015 г |
| 8 | 7 | ул. Космонавтов-5,соор - е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Требует кап. ремонта |
| 9 | 1 | ул. Архангельская- 2,сооруж.№1 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Ремонт горловины 2015 г |
| 10 | 73 | ул.Дачная – 6,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 11 | 72 | ул.Солнечная – 1,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Ремонт горловины 2015 г |
| 12 | 37 | ул. Железнодорожная - 1. | летний |  |  |  | открытый пруд |
| 13 | 81 | ул.Советская - 116,соор-е№1 | круглогодич-й | 250 | Коношское Райпо | Коношское Райпо |  |
| 14 | 67 | ул.Советская -97 стр. 3,соор-е№1 | круглогодичн | 2*60 | ООО «Петройл» | ООО «Пертройл» |  |
| 15 | 66 | ул.Советская - 95,сооружение№1 | летний | 150 | ИП «Макаров» | ИП «Макаров» | Бетонный. |
| 16 | 69 | ул.Советская – 99,сооружение№1 | круглогодич-й | 60 | Роснефть АЗС – 22 | Роснефть АЗС – 22 | Кап. ремонт 2009 г. |
| 17 | 68 | ул.Советская – 162,сооруж-е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ремонт горловины 2013 г |
| 18 | 79 | ул. Комсомольская-4 | гидрант | ПГ | НГЧ -11 | НГЧ -11 | Колодец П.Г. в дороге у дома. |
| 19 | 84 | ул. Полярная, 12 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Кап. ремонт 2012 г |
| Центр и микрорайон больницы. |
| 20 | 2 | пр.Октябрьский – 7,сооруж-е№1 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| 21 | 4 | ул.Коллективизации-1,соор-е.№1 | летний | 50 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ремонт горловины 2015 г |
| 22 | 29 | ул.Ломоносова – 6,сооруж-е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 23 | 31 | пр.Октябрьский – 14,сооруж.№1 | летний | 300 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2014 |
| 24 | 3 | ул.Коллективизации–25,соор. №1 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ требует ремонт |
| 25 | 83 | пр. Октябрьский-46, сооруж. № 1 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2009 г. |
| 26 | 40 | ул.Советская – 64,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2013 |
| 27 | 36 | ул.Красные Зори – 5,сооруж. №1 | круглогодичный | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 20014 г. |
| 28 | 33 | ул.Лесная – 16,сооружение№1 | круглогодич-й | 50 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Капитальный ремонт 2013 |
| 29 | 42 | ул. Лесная, 33 сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ за забором |
| 30 | 41 | ул.Правды – 17,сооружение№1 | круглогодичн-й | З. у. |  | ООО ЛХК Коношалес | база РММ «Коношалес» |
| 31 | 43 | ул.Красные Зори 31А,сооруж.№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ, Капитальный ремонт 2013 |
| 32 | 45 | пр.Октябрьский- 52,сооруж. №1 | круглогодичн-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ, Капитальный ремонт 2012 |
| 33 | 47 | пр.Октябрьский – 99,сооруж. №1 | летний | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Капитальный ремонт 2013 |
| 34 | 48 | пр.Октябрьский– 19. | круглогодичн-й | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2009 г. |
| 35 | 50 | пр.Октябрьский-102,сооруж. №1 | летний | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ж/б , ремонт горл. 2013 г |
| 36 | 51 | П.Октябрьский-109А,сооруж.№1 | летний |  | Мед. склад ОМУ«Резерв» | Мед. склад ОМУ «Резерв» |  |
| 37 | 52 | пр.Октябрьский-127,сооруж.№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ, Капитальный ремонт 2012 |
| 38 | 53 | Октябрьский-108 А,сооруж-е№1 | круглогодич-й | 100 | ИП Чистяков Д.С. | ИП Чистяков Д.С. | ПВ перед въездом. |
| 39 | 54 | Коллективизации-68,сооруж. №1 | летний | 100 | ИП Караман | ИП Караман | ПВ на территории базы. |
| 40 | 55 | ул.Совхозная -4,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2014 |
| 41 | 56 | ул.Совхозная-4 Г. | летний |  | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | открытый пруд |
| 42 | 57 | ул. Совхозная-6, сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 43 | 58 | ул.Энтузиастов – 7,сооруж-е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2015 |
| 44 | 59 | у дома ул.Энтузиастов – 3. | летний |  | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Открытый пруд |
| 45 | 60 | пр.Октябрьский-121,сооруж.№1 | летний | 60 | ООО Севдорстрой» | ООО «Севдорстрой» | ПВ на базе. ООО «.Лидер». |
| 46 | 62 | ул.Речная – 24,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ напротив «Радушеньки» |
| 47 | 64 | ул.Советская – 49А,сооруж-е№1 | летний |  | ООО «Для Вас» | ООО «Для Вас» | ПВ у въезда к гаражам. |
| 48 | 65 | у дома ул.Садовая – 1А, | гидрант | ПГ | Кон. средняя школа | Коношская средняя школа | ПГ перед школой. |
| 49 | 70 | ул.Садовая-1А.сооружение№1 | летний |  | Кон. средняя школа | Коношская средняя школа | ПВ верховой за школой |
| 50 | 80 | пр. Октябрьский -34, сооруж.№1 | летний | 100 | СБЕРБАНК | СБЕРБАНК |  |
| 51 | 87 | ул. Первомайская-30 | гидрант | ПГ | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| 52 | 100 | пр. Октябрьский-2 Ж | летний | 100 | ИП Беляев Н.А. | ИП Беляев Н.А. |  |
| 53 |  | ул. Первомайская,33 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| 54 |  | ул. Первомайская,31 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| 55 |  | ул. Пионерская, 6 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ Кап. ремонт 2014 г |
| Район СХТ |
| 56 | 15 | ул.Западная- 10Б,сооружение№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2014 |
| 57 | 17 | ул.Западная- 14А, сооружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Ремонт горловины 2013 г |
| 58 | 89 | ул. Механизаторов-5,сооруж.№1 | летний | 60 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2013 |
| 59 | 19 | ул.Механизаторов-19,сооруж.№1 | круглогодич-й | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Ремонт горловины, |
| 60 | 90 | ул. Механизаторов-29, соор-е.№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап. Ремонт 2011г. |
| 61 | 91 | ул. Западная-2, стр.-2, | круглогодич-й |  | ООО«Коношский РМЗ» | ООО«Коношский РМЗ» | ПВ на въезде к РМЗ. |
| Район «Лесозавода» |
| 62 | 14 | ул.Олимпийская -9, сооруж-е№1 | летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Ремонт горловины 2013 г |
| 63 | 20 | ул.Тельмана - 5 ,соружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Капитальный ремонт 2014 |
| 64 | 21 | ул.Мамонова - 12,сооружение№1 | круглогодич-й | 150 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2014 г.. |
| 65 | 22 | ул.Мамонова - 49,сооружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2007. |
| 66 | 23 | ул.Мамонова - 54,сооружение№1 | летний | 54 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ требует ремонт |
| 67 | 24 | ул.Мамонова - 63,сооружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап.рем 2010 |
| 68 | 28 | ул.Трубная - 16,сооружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ кап. Рем 2011 |
| 69 | 30 | Пер.Ноябрьский-7,сооруж-е№1 | летний | 54 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ требует ремонт |
| 70 | 26 | ул.Зеленая - 36,сооружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2007 |
| 71 | 75 | ул.Волошская - 3,сооружение№1 | Летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ. Кап. ремонт 2011 г |
| 72 | 76 | ул.Волошская - 7,сооружение№1 | Летний | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ремонт горловины 2015 г |
| 73 | 77 | ул.Мамонова - 58,сооружение№1 | Летний |  | ООО«Севдорстрой» | ООО «Севдорстрой» | ПВ требует ремонт горловины |
| 74 | 92 | ул. Тельмана-12,кор. В, соор. №1. | Летний |  | Д./с «Солнышко» | Д./с «Солнышко». | ПВ на территории. |
| 75 | 93 | ул. Заводская-14, сооруж-е №1. | Летний | 50 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ ремонт горловины 2015 г. |
| 76 | 108 | ул. Театральная, 79, сооруж-е №1 | гидрант | ПГ | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| п. Заречный. |
| 77 | 102 | п.Заречный - 2,сооружение№1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | ПВ во дворе дома |
| 78 | 79 | у ФУП «Полярник» Заречный – 9 | круглогодич-й | 500 | ФГКУ «Полярник» | ФГКУ «Полярник» |  |
| Район ПГС |
| 79 | 82 | у здания ул.Новолесная – 13. | круглогодич-й | ПГ | НГЧ-11 | НГЧ – 11 |  |
| 80 | 81 | Сельскохозяйственная1соор.№2 | круглогодич-й | З.У. | НГЧ – 11 | НГЧ – 11 | Водонапорная башня заб. у. |
| 81 | 85 | ул. Новолесная | летний |  | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Открытый пруд |

п, Коношеозерский.

| 82 | 97 | ул. Коношеозерская-30. | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Кап. ремонт 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

п Вересово

| 83 | 104 | ул Культуры-3 сооружение №1 | круглогодич-й | 100 | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» | Кап. ремонт 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

д.Пархачевскпя.

| 84 | 105 | д. Пархачевская, у пилорамы. | летний |  | СХК «Гарант». | СХК «Гарант». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

д. Чублак.

| 85 | 106 | д. Чублак, водонапорная скважина | круглогодич-й | З.У. | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

д.Кремлево.

| 86 | 107 | д. Кремлево, водонапор. скважина. | Круглогодич-й | З.У. | МО «Коношское» | МУП «К. Благоустройство» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

п. Коноша

| 87 | 32 | п. Коноша, ул. Труда, 1а | Круглогодич-й | ПГ К-100 | МО «Коношское» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 5 | п. Коноша, ул. Труда, 2а | Круглогодич-й | ПГ К-100 | МО «Коношское» |  |  |
| 89 | 12 | п. Коноша, ул. Труда, 5а | Круглогодич-й | ПГ К-100 | МО «Коношское» |  |  |
| 90 | 12 | п. Коноша, ул. Труда, 5а | Круглогодич-й | ПГ К-100 | МО «Коношское» |  |  |
| 91 | 32 | п. Коноша, ул. Труда, 1а | Круглогодич-й | ПГ К-100 | МО «Коношское» |  |  |
| 92 | 18 | п. Коноша, ул. Театральная, 21б | Круглогодич-й | ПГ К-100 | МО «Коношское» |  |  |
| 93 | 34 | п. Коноша, ул. Советская, 94, корп.1 | Круглогодич-й | ПГ К-100 | МО «Коношское» |  |  |
| 94 | 108 | п. Коноша, Театральная, 79 (2 гидранта) | Круглогодич-й | ПР | МО «Коношское» |  |  |

Частные организации на территории, которых находятся ПВ (не на балансе МО «Коношское»)

Общеобразовательные учреждения на территории которых находятся ПВ и ПГ (не на балансе МО «Коношское»)